СОГЛАСОВАНО				        	  	 УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК				Директор ГБОУ ШИ им.М.С.Бароева

___________  Дадьянова Н.К			           ____________ Цгоева С.А.

«___» ______________ 2020 г.			      «___» _____________ 2020г.

ПЛАН

противопожарных  мероприятий на 2019-2020 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответств. за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины. | Сентябрь | Директор Джаваев Г.Г |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и обучающихся. | Сентябрь-октябрь | Джаваев Г.Г Гудиев В.З. |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок. | Октябрь | Джаваев Г.Г. Гудиев В.З. |  |
| 4 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания ГБОУ ШИ им. М.С.Бароева | В течение года | Дулаев В.А Джаваев Г.Г |  |
| 5 | Провести проверку сопротивления изоляции электропроводки и заземления оборудования. | В течение года | Дулаев В.А Джаваев Г.Г |  |
| 6 | Произвести перезарядку химических пенных и углекислых огнетушителей. | Июнь-август | Дулаев В.А Джаваев Г.Г |  |
| 7 | Произвести техническое обслуживание и проверку внутренних пожарных кранов с перекаткой рукавов на новую складку. | Июнь-август | Дулаев В.А Джаваев Г.Г |  |
| 8 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания ГБОУ ШИ им. М.С.Бароева легко открывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т. д. | Июнь-август | Дулаев В.А Джаваев Г.Г |  |
| 9 | Организовать мероприятия по отработке плана эвакуации на случай пожара. | В течение года | Дулаев В.А Гудиев В.З. Джаваев Г.Г |  |

Инженер по ОТ и ТБ                                               Дулаев В.А.